KHÁI NIỆM THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

- Thiết bị trao đổi nhiệt trao đổi nhiệt (TBTĐN) là những thiết bị trong đó thực hiện sự trao đổi nhiệt giữa chất cần gia công với chất mang nhiệt hoặc lạnh. Những chất này có thể được ngăn cách với nhau bằng những tấm (hay plate) nhằm ngăn cản sự pha trộn hoặc sự tiếp xúc trực tiếp giữa các chất mang nhiệt.

+ Chất mang nhiệt hoặc lạnh được gọi chung là môi chất có nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn chất gia công, dùng để nung nóng hoặc làm nguội chất gia công.

+ Chất gia công và môi chất thường ở pha lỏng hoặc hơi gọi chung là chất lỏng. Các chất này có nhiệt độ khác nhau.

- Trong kỹ thuật, thiết bị này giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh hơi nước (trong lò hơi), thiết bị ngưng tụ và bốc hơi (trong thiết bị lạnh, thiết bị hồi nhiệt,…).

- Ví dụ: trong xe hơi, bộ trao đổi nhiệt được dùng để chuyển đổi nhiệt của động cơ tới bộ tản nhiệt ra bên ngoài không khí và làm mát cho động cơ.

- Để phân biệt mỗi thông số φ là của chất lỏng nóng hay chất lỏng lạnh, đi vào hay ra khỏi thiết bị, người ta quy ước:

+ Dùng chỉ số 1 để chỉ chất lỏng nóng: φ1.

+ Dùng chỉ số 2 để chỉ chất lỏng nóng: φ2.

+ Dùng dấu “ ’ ” để chỉ thông số vào thiết bị: φ1’; φ2’.

+ Dùng dấu “ ” ” để chỉ thông số ra thiết bị: φ1”: φ2”.